## Slide 1: Инновационные технологии систем теплоснабжения. Приоритетные направления развития. Проблемы внедрения. г.Москва 105203, Первомайская Нижняя ул. д.47; тел-факс.(495) 465 21 58; e-mail stp@santechproekt.ru
Общество с ограниченной ответственностью
«СанТехПроект»
Шарипов Альберт Якубович
Кандидат технических наук, заслуженный строитель России, лауреат премии Правительства РФ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 г.

## Slide 2: Значение системы теплоснабжения в Российской Федерации
- Социальная сфера
- Экономическая сфера
- Энергетическая сфера
- Экологическая сфера

## Slide 3: Комплекс нормативно-правовой базы:
Нормативно-правовая законодательная база, регулирующая общие требования обеспечения безопасности;
Нормативно-правовая законодательная база, регулирующая организационные и экономические взаимодействия участников хозяйственной деятельности.

## Slide 4
Объективно существующая базовая система законодательного регулирования развития монопольной генерации, распределения и потребления тепловой и электрической энергии является тормозом успешного развития и внедрения новых технологий практически во всех отраслях производственной деятельности.

## Slide 5: Альтернативные решения систем централизованного теплоснабжения
Крышная котельная:
Пристроенная котельная:
Поквартирное теплонаснабжение:
10 этажный жилой дом,
г. Серпухов
Шкаф для размещения
газовых счетчиков
и отключающих устройств

## Slide 6: Сравнительная диаграмма энергетической эффективности

## Slide 7: Сравнительная оценка потребления топлива (газа)
Удельный расход топлива на единицу потребляемой теплоты (кг/Гкал)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Поквартирное теплоснабжение
Автономное теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение, котельные

## Slide 8: Инвестиционные затраты на модернизацию систем теплоснабжения (руб./кв.м)
250
0
500
750
1000
1250
1500
1750
Санация тепловых сетей и устройство автоматизированных вводов
С частичной модернизацией тепловых сетей и без устройств автоматизированных тепловых пунктов
Поквартирное теплоснабжение
Автономное теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение, котельные

## Slide 9: Квартирная система теплоснабжения: надежнее, комфортнее, дешевле
полностью исключает потери тепла в тепловых сетях, на источнике и при распределении между потребителями;
позволяет организовать индивидуальный учет и регулирование потребления тепла, в зависимости от экономических возможностей и физиологических потребностей;
исключает дотацию и субсидии из бюджета всех уровней и снижает затраты потребителей на оплату используемого тепла;
является наиболее эффективным механизмом энергосбережения в рыночных условиях.
Для многоэтажных жилых домов с настенными газовыми теплогенераторами с закрытой топкой :

## Slide 10
Сравнительная оценка стоимость услуг отопления и ГВС(на примере 2-х комнатной квартиры)
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
4000
3000
2000
1000
0
2850
4119.5
4531
4985
2534
3745
5483
6031
835.5
1011
1112
5000
919
1223
1346
1480
2964
2635
2741
3083
3066
3373
3710
4081
4489
Стоимость услуг с инвестиционной составляющей при модернизации по существующей технологии
Стоимость услуг по действующему тарифу без модернизации
Стоимость услуг инновационной составляющей при модернизации по инновационным технологиям
Фактическая стоимость услуг после модернизации по инновационным технологиям
∆ Для потребителя
~1600
Инвестиционная составляющая -1698,5р./м.
∆ Инвестиционная составляющая
+1211р./м.
2787
Преимущества программы перехода на поквартирное теплоснабжения для конечного потребителя

## Slide 11: Преимущества программы перехода на поквартирное теплоснабжения для сервисных служб. Участие и развитие малого и среднего бизнеса
Удобство технического обслуживания-
на одном объекте обслуживается 100-200
однотипных газовых котлов
Возможность своевременного обслуживания
системы теплоснабжения в отдельных
квартирах без нарушения режима
эксплуатации систем в других квартирах

## Slide 12: Оценка рынка
Общая площадь жилых зданий 4.1 млрд. м2
Энергопотребление жилых зданий 143.5 млн. т.у.т. (58% от общего объема)
Структура энергопотребления зданий:
- доля тепловой энергии на отопление 65%
- доля тепловой энергии для ГВС 18.3%
- прочие энергоресурсы (электроэнергия) 16.7%
Оплата коммунальных услуг населением 1667.5 млрд. руб. Субсидии и льготы для населения 326 млрд. руб.
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с переводом на поквартирное теплоснабжение хотя бы 30% жилого фонда потребует 2013.9 млрд. рублей, из которых стоимость оборудования составляет 70% ~ 1422.4 млрд. руб.
Если эту программу растянуть хотя бы на 10 лет, как это было сделано в Татарстане затраты составят:
- по оборудованию ~ 142,2 млрд. руб./год;
- по строймонтажу ~ 59.15 млрд. руб./год.
Как видно - это сопоставимо с объемом субсидий и льгот населению.

## Slide 13: Проблемы внедрения инновационных технологий
Ограничение подключения к газовым сетям;
Нерешенность проблем обеспечения безопасности использования газа;
Не приняты законодательные акты экономического стимулирования развития автономного поквартирного теплоснабжения;
Не решены вопросы организационно - правового характера действий сервисных служб;
Ликвидирована практика экспериментального проектирования.

## Slide 14: Спасибо за внимание